п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 644 от 29 июля 2013:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями – 3 экз.;

- информацию о сроках строительства и ввода в эксплуатацию строящегося объекта;

- уточненный баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение (для подключения по постоянной схеме и на период строительства), соответствии с Приложением 1 к письму;

- расчет поверхностного стока с указанием всех видов поверхностей в соответствии с Методикой расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации, являющейся Приложением 1 к Правилам пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 01 июня 2000г. № 11.;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.