## Водопровод
ТАБЛИЦА РАСЧЕТА для составления КП на водопровод
№ п\п | Наименование работ и затрат с учетом материалов | ед.изм. | Объем | цена единицы с НДС, руб. | Полная стоимость с НДС, руб. | Примечание
Демонтаж асфальта
| Резка асфальта | пм |  | 420 | 0
| демонтаж асфальта | м2 |  | 132 | 0
| вывоз асфальта | м3 |  | 372 | 0
| восстановление асфальта | м2 |  | 2500 | 0
| ИТОГО по разделу: |  |  |  | 0
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ по разработке котлованов 3х3 - 2 шт.
| Разработка котлована 3х3. H=2 м V= Вв+Вн *h*L 2 | м3 |  | 252 | 0
| Устройство песчаного основания (работа) Объем = Шир*длина | м2 |  | 180 | 0
| Песок материалы: | м3 |  | 720 | 0
| Вывоз грунта | м³ |  | 372 | 0
| Обратная засыпка песком V=(Вв+Вн)/2*h*L-(объем трубы) | м3 |  | 420 | 0
| Материалы: ПЕСОК | м3 |  | 720 | 0
| щебень | м3 |  | 1700 | 0
| Обратная засыпка щебнем V=Вв*L*h, где h=hпо профилю - (0,2+0,5+Дн) | м3 |  | 420 | 0
| ИТОГО работа |  |  |  | 0
| Итого материалы |  |  |  | 0
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ по разработке траншеи для прокладки трубы
| Разработка траншеи L=5 п.м. H=2 м V= Вв+Вн *h*L 2 | м3 |  | 252 | 0
| Устройство песчаного основания (работа) Объем = Шир*длина | м2 |  | 180 | 0
| Песок материалы: | м3 |  | 720 | 0
| Вывоз грунта | м³ |  | 372 | 0
| Обратная засыпка песком V=(Вв+Вн)/2*h*L-(объем трубы) | м3 |  | 420 | 0
| Материалы: ПЕСОК | м3 |  | 720 | 0
| Обратная засыпка грунтом V=Вв*L*h, где h=hпо профилю - (0,2+0,5+Дн) | м3 |  | 420 | 0
| ИТОГО работа |  |  |  | 0
| Итого материалы |  |  |  | 0
Монтаж колодцев, прокладка трубопроводов
| врезка монтаж на хомут + задвижка | шт |  | 45000 | 0
| монтаж футляра д=273 мм | пм |  | 5000 | 0
| прокладка трубы д=63 мм РС | пм |  | 1500 | 0
| врезка в здание + монтаж водомера + сдача | шт |  | 150000 | 0
| монтаж бетонных упоров | шт |  | 1000 | 0
| задвижка Хавле д=50 мм | шт |  | 22000 | 0
| труба ПНД д=63 мм РС | пм |  | 265 | 0
| футляр стальной д=273 | пм
| хомут врезной Хавле 400х100 | шт |  | 40000 | 0
| ИТОГО РАБОТА: | шт |  |  | 0
| ИТОГО Материалы: |  |  |  | 0
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
| По канализации (15000 руб.- участок) | шт | 0 | 15000
СОГЛАСОВАНИЯ , ПРОМЫВКА, ПОЛУЧЕНИЕ акта ТО
| Получение актов ТО и подготовка ИД |  |  |  | 150000
| Согласования с разрешительными органами |  |  |  | 250000
| Согласования с владельцами сетей |  |  |  | 20000
| востановление газона | м2 | 0 | 550 | 0
ИТОГО по разделу:
| ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПО ВОДОПРОВОДУ: |  |  |  | 0